## Sheet1
Instrument Tag | PIT-0721 | TIT-0534 | FIT-0892 | LIT-1205 | AIT-0445
Description | Reactor Pressure | Feed Temperature | Product Flow Rate | Tank Level | Valve Position
Units | bar(a) | °C | m³/h | mm | mA
2025-01-01 12:00 | 5.0467 | 60.4219 | 502.8385 | 1509.8944 | 11.9563
2025-01-01 12:00 | 5.049 | 60.4145 | 506.0327 | 1512.9726 | 12.1892
2025-01-01 12:00 | 5.3542 | 61.0116 | 509.9044 | 1531.3372 | 12.2296
2025-01-01 12:00 | 5.2232 | 62.3081 | 518.3449 | 1565.0938 | 12.3896
2025-01-01 12:01 | 5.1678 | 62.7384 | 529.5439 | 1571.2193 | 12.5594
2025-01-01 12:01 | 5.362 | 63.086 | 524.3244 | 1584.0127 | 12.7536
2025-01-01 12:01 | 5.4604 | 64.0481 | 554.9408 | 1597.8892 | 12.839
2025-01-01 12:01 | 5.5918 | 65.5595 | 553.1107 | 1608.9505 | 12.9496
2025-01-01 12:01 | 5.5562 | 65.8289 | 561.4497 | 1614.6514 | 13.0998
2025-01-01 12:02 | 5.7018 | 66.1557 | 565.151 | 1654.2707 | 13.1866
2025-01-01 12:02 | 5.7339 | 66.9875 | 565.0714 | 1665.5294 | 13.3314
2025-01-01 12:02 | 5.6847 | 66.7451 | 580.5272 | 1701.4048 | 13.4806
2025-01-01 12:02 | 5.6865 | 68.5014 | 584.0366 | 1697.3929 | 13.6739
2025-01-01 12:02 | 5.9026 | 69.0538 | 595.3938 | 1718.0524 | 13.6436
2025-01-01 12:02 | 5.7472 | 69.4237 | 599.8468 | 1717.2991 | 13.8756
2025-01-01 12:02 | 6.1849 | 70.2713 | 605.1336 | 1742.3393 | 14.0253
2025-01-01 12:03 | 6.1207 | 69.7507 | 598.6676 | 1760.8021 | 14.1803
2025-01-01 12:03 | 6.0498 | 71.5198 | 610.7989 | 1777.2662 | 14.2005
2025-01-01 12:03 | 6.0714 | 72.6423 | 605.011 | 1802.8822 | 14.3587
2025-01-01 12:03 | 6.1637 | 72.3375 | 622.2521 | 1789.9043 | 14.4513
2025-01-01 12:03 | 6.2581 | 72.8853 | 628.5081 | 1821.1027 | 14.4878
2025-01-01 12:04 | 6.3807 | 73.0883 | 629.5681 | 1849.716 | 14.7559
2025-01-01 12:04 | 6.4837 | 74.4594 | 640.8224 | 1868.009 | 14.8681
2025-01-01 12:04 | 6.502 | 74.148 | 643.9265 | 1877.2662 | 14.9602
2025-01-01 12:04 | 6.5748 | 75.0005 | 653.5146 | 1870.6921 | 14.9733
2025-01-01 12:04 | 6.7027 | 75.1211 | 654.8243 | 1894.7286 | 15.0774
2025-01-01 12:04 | 6.6689 | 75.7947 | 662.7078 | 1904.7445 | 15.1965
2025-01-01 12:05 | 6.3954 | 75.9417 | 660.5365 | 1903.6041 | 15.1902
2025-01-01 12:05 | 6.682 | 76.124 | 672.6135 | 1927.9576 | 15.2547
2025-01-01 12:05 | 6.6852 | 77.0927 | 674.299 | 1948.327 | 15.502
2025-01-01 12:05 | 6.697 | 77.6458 | 669.5801 | 1927.7694 | 15.4161
2025-01-01 12:05 | 6.7766 | 77.7319 | 678.8068 | 1930.0415 | 15.5214
2025-01-01 12:05 | 6.5899 | 78.0383 | 683.0403 | 1952.9296 | 15.5952
2025-01-01 12:06 | 6.8696 | 78.2314 | 683.5586 | 1944.1436 | 15.6649
2025-01-01 12:06 | 6.7822 | 78.1817 | 687.1078 | 1973.4796 | 15.7039
2025-01-01 12:06 | 6.7871 | 79.8121 | 694.4946 | 1949.928 | 15.6487
2025-01-01 12:06 | 6.9963 | 79.0007 | 690.7541 | 1988.759 | 15.7872
2025-01-01 12:06 | 6.872 | 79.5723 | 698.3475 | 1990.052 | 15.8711
2025-01-01 12:06 | 6.9466 | 80.1635 | 684.6858 | 1988.2398 | 15.8696
2025-01-01 12:06 | 7.0275 | 80.0522 | 692.8187 | 1995.7839 | 15.9276
2025-01-01 12:07 | 6.7772 | 79.7547 | 698.3122 | 1980.0872 | 15.9103
2025-01-01 12:07 | 6.9957 | 79.6914 | 705.2626 | 2006.4382 | 15.9584
2025-01-01 12:07 | 7.2199 | 79.2481 | 706.4493 | 1979.6256 | 15.9063
2025-01-01 12:07 | 7.132 | 79.8566 | 699.2479 | 2001.4338 | 15.9755
2025-01-01 12:07 | 6.9855 | 80.7266 | 703.7475 | 1995.3418 | 15.9813
2025-01-01 12:08 | 7.0935 | 81.2041 | 692.8416 | 1987.5852 | 15.9903
2025-01-01 12:08 | 7.12 | 79.146 | 704.6597 | 1992.5493 | 15.9549
2025-01-01 12:08 | 7.1943 | 79.7785 | 703.3519 | 1998.0207 | 16.0669
2025-01-01 12:08 | 7.0966 | 79.4455 | 693.6227 | 2008.1653 | 15.9299
2025-01-01 12:08 | 6.9873 | 79.4235 | 697.8621 | 1971.7602 | 15.8883
2025-01-01 12:08 | 6.9485 | 79.3598 | 698.836 | 1988.3529 | 16.028
2025-01-01 12:09 | 6.9467 | 79.4944 | 694.4224 | 1993.1764 | 15.9809
2025-01-01 12:09 | 6.8446 | 79.7738 | 699.0158 | 2001.4645 | 15.9414
2025-01-01 12:09 | 6.7214 | 79.8823 | 698.1992 | 1982.8861 | 15.9028
2025-01-01 12:09 | 6.7869 | 79.2978 | 688.819 | 1964.0595 | 15.652
2025-01-01 12:09 | 6.777 | 79.1089 | 678.5856 | 1965.0839 | 15.7352
2025-01-01 12:09 | 6.8747 | 77.9808 | 682.9621 | 1958.8843 | 15.6219
2025-01-01 12:10 | 6.9518 | 78.5338 | 682.9911 | 1955.1522 | 15.5903
2025-01-01 12:10 | 6.7179 | 77.8806 | 676.9963 | 1960.2173 | 15.6378
2025-01-01 12:10 | 6.9267 | 78.6331 | 662.9181 | 1928.8871 | 15.4925
2025-01-01 12:10 | 6.7915 | 77.099 | 666.9049 | 1929.8557 | 15.4106
2025-01-01 12:10 | 6.7447 | 76.2369 | 676.0916 | 1925.0704 | 15.3475
2025-01-01 12:10 | 6.523 | 76.104 | 658.3887 | 1924.3395 | 15.2746
2025-01-01 12:10 | 6.4021 | 75.8229 | 653.2855 | 1927.0104 | 15.2038
2025-01-01 12:11 | 6.7056 | 76.3343 | 657.0597 | 1898.657 | 15.1315
2025-01-01 12:11 | 6.617 | 76.2852 | 658.9445 | 1897.3411 | 15.0253
2025-01-01 12:11 | 6.249 | 74.7437 | 646.7911 | 1867.822 | 14.9103
2025-01-01 12:11 | 6.3842 | 74.6256 | 637.5617 | 1867.4952 | 14.9432
2025-01-01 12:11 | 6.3097 | 73.9889 | 633.1979 | 1844.4575 | 14.8519
2025-01-01 12:11 | 6.2879 | 73.2127 | 635.8893 | 1835.6955 | 14.6741
2025-01-01 12:12 | 6.2784 | 72.6159 | 631.4764 | 1819.1933 | 14.578
2025-01-01 12:12 | 6.2097 | 71.6554 | 616.7914 | 1801.852 | 14.4285
2025-01-01 12:12 | 6.2363 | 71.4356 | 611.181 | 1793.281 | 14.2478
2025-01-01 12:12 | 6.0732 | 71.1201 | 617.4973 | 1768.5745 | 14.2525
2025-01-01 12:12 | 5.9889 | 70.9887 | 608.5729 | 1765.5275 | 14.1193
2025-01-01 12:12 | 5.9741 | 70.3962 | 604.7075 | 1744.578 | 13.9802
2025-01-01 12:13 | 5.756 | 68.6609 | 588.6105 | 1736.9825 | 13.8141
2025-01-01 12:13 | 5.8776 | 68.5138 | 584.4621 | 1713.5309 | 13.735
2025-01-01 12:13 | 5.8074 | 68.2094 | 574.5958 | 1712.8762 | 13.5876
2025-01-01 12:13 | 5.7048 | 67.6321 | 569.8823 | 1675.6273 | 13.5121
2025-01-01 12:13 | 5.6237 | 66.7578 | 562.0479 | 1658.3141 | 13.3462
2025-01-01 12:14 | 5.5651 | 66.3858 | 562.5533 | 1656.0395 | 13.2297
2025-01-01 12:14 | 5.5424 | 65.4572 | 554.484 | 1636.6919 | 13.1348
2025-01-01 12:14 | 5.4079 | 65.3124 | 555.6548 | 1629.8982 | 12.9785
2025-01-01 12:14 | 5.2889 | 64.3915 | 539.5269 | 1580.7586 | 12.7632
2025-01-01 12:14 | 5.3179 | 62.5421 | 531.5221 | 1568.1109 | 12.7516
2025-01-01 12:14 | 5.2715 | 63.1099 | 528.3532 | 1564.4408 | 12.5632
2025-01-01 12:14 | 5.1488 | 62.1485 | 517.9569 | 1550.3205 | 12.3272
2025-01-01 12:15 | 5.2179 | 60.789 | 509.0656 | 1536.3906 | 12.23
2025-01-01 12:15 | 4.9764 | 61.1714 | 495.4239 | 1513.1451 | 12.0401
2025-01-01 12:15 | 4.9786 | 60.5694 | 498.2662 | 1490.7873 | 12.0515
2025-01-01 12:15 | 4.8779 | 58.6334 | 492.8117 | 1469.9423 | 11.917
2025-01-01 12:15 | 4.5886 | 57.9774 | 473.283 | 1449.7552 | 11.7839
2025-01-01 12:16 | 4.7178 | 56.6872 | 479.0902 | 1441.4126 | 11.6323
2025-01-01 12:16 | 4.6372 | 57.0028 | 463.8555 | 1433.4775 | 11.3732
2025-01-01 12:16 | 4.6057 | 56.1374 | 464.6343 | 1423.8889 | 11.2399
2025-01-01 12:16 | 4.6648 | 55.1476 | 459.8557 | 1397.0046 | 11.2304
2025-01-01 12:16 | 4.5211 | 54.9935 | 447.5834 | 1361.1513 | 11.0059
2025-01-01 12:16 | 4.3483 | 53.7253 | 437.8896 | 1374.376 | 10.8527
2025-01-01 12:16 | 4.376 | 53.9653 | 434.1413 | 1338.5687 | 10.7061
2025-01-01 12:17 | 4.2781 | 52.957 | 429.9486 | 1337.1959 | 10.5725
2025-01-01 12:17 | 4.2586 | 52.4895 | 415.0114 | 1312.3439 | 10.4119
2025-01-01 12:17 | 4.3341 | 52.2763 | 415.8247 | 1290.2913 | 10.3655
2025-01-01 12:17 | 3.946 | 50.9348 | 398.9027 | 1270.1642 | 10.1568
2025-01-01 12:17 | 4.0538 | 50.3483 | 398.561 | 1277.8208 | 10.1008
2025-01-01 12:18 | 4.0943 | 50.32 | 396.5043 | 1254.3878 | 9.9381
2025-01-01 12:18 | 4.0236 | 48.9454 | 390.541 | 1238.3964 | 9.903
2025-01-01 12:18 | 3.9062 | 48.6166 | 393.0784 | 1226.051 | 9.7141
2025-01-01 12:18 | 3.6781 | 48.4477 | 379.7629 | 1214.0179 | 9.6517
2025-01-01 12:18 | 3.8191 | 47.6803 | 373.6141 | 1193.3366 | 9.4056
2025-01-01 12:18 | 3.5857 | 46.9449 | 371.6898 | 1166.7243 | 9.4515
2025-01-01 12:18 | 3.5996 | 46.5712 | 362.8238 | 1155.996 | 9.2323
2025-01-01 12:19 | 3.5527 | 45.9516 | 355.271 | 1144.0331 | 9.2407
2025-01-01 12:19 | 3.4389 | 44.8846 | 357.6321 | 1133.232 | 9.0513
2025-01-01 12:19 | 3.5135 | 45.2231 | 344.7486 | 1111.9518 | 8.95
2025-01-01 12:19 | 3.4388 | 44.6461 | 343.0694 | 1117.0524 | 8.9395
2025-01-01 12:19 | 3.228 | 42.9369 | 341.4174 | 1109.0848 | 8.7791
2025-01-01 12:20 | 3.2384 | 43.2129 | 340.0143 | 1079.8966 | 8.8014
2025-01-01 12:20 | 3.3507 | 43.142 | 332.9345 | 1075.1316 | 8.6003
2025-01-01 12:20 | 3.1678 | 42.9584 | 326.3408 | 1070.0856 | 8.5227
2025-01-01 12:20 | 3.2196 | 42.7104 | 324.2105 | 1058.9422 | 8.4931
2025-01-01 12:20 | 3.2454 | 42.7986 | 325.4257 | 1039.9168 | 8.3908
2025-01-01 12:20 | 3.2024 | 42.1052 | 324.7686 | 1051.7336 | 8.3564
2025-01-01 12:20 | 3.0409 | 42.2091 | 311.9141 | 1055.5402 | 8.293
2025-01-01 12:21 | 3.2258 | 41.2085 | 313.298 | 1021.316 | 8.2082
2025-01-01 12:21 | 3.1574 | 40.3561 | 311.1706 | 1037.0616 | 8.1983
2025-01-01 12:21 | 3.1256 | 40.5545 | 303.662 | 1015.2928 | 8.2365
2025-01-01 12:21 | 3.1462 | 40.6811 | 309.1321 | 1008.3449 | 8.1664
2025-01-01 12:21 | 2.986 | 40.366 | 300.7214 | 1004.5013 | 8.064
2025-01-01 12:22 | 3.0823 | 40.4203 | 305.8562 | 988.3035 | 8.0604
2025-01-01 12:22 | 2.8662 | 39.7956 | 304.39 | 1014.4752 | 8.0304
2025-01-01 12:22 | 3.1402 | 39.3733 | 306.1686 | 1019.8411 | 8.0051
2025-01-01 12:22 | 3.139 | 40.0904 | 296.3103 | 1000.4986 | 7.9886
2025-01-01 12:22 | 3.0073 | 40.3654 | 296.4116 | 1000.693 | 8.0351
2025-01-01 12:22 | 2.9175 | 40.6206 | 290.4099 | 994.3077 | 7.9768
2025-01-01 12:22 | 2.9279 | 39.8428 | 292.9204 | 992.8583 | 8.0014
2025-01-01 12:23 | 2.9378 | 38.9701 | 303.8562 | 984.0348 | 7.9685
2025-01-01 12:23 | 3.0083 | 39.5988 | 301.8353 | 1011.5263 | 8.1307
2025-01-01 12:23 | 3.0042 | 40.0356 | 297.7227 | 1011.8447 | 8.106
2025-01-01 12:23 | 2.8343 | 39.8509 | 307.8951 | 1011.4505 | 8.0503
2025-01-01 12:23 | 3.1029 | 40.2063 | 303.7769 | 1008.5954 | 8.084
2025-01-01 12:24 | 2.8122 | 39.3819 | 311.4669 | 1018.9086 | 8.1466
2025-01-01 12:24 | 3.1201 | 41.4421 | 311.7263 | 1015.623 | 8.1854
2025-01-01 12:24 | 3.0237 | 40.2059 | 306.7558 | 1015.799 | 8.2229
2025-01-01 12:24 | 3.2342 | 41.1771 | 311.91 | 1025.965 | 8.1935
2025-01-01 12:24 | 3.1169 | 42.3851 | 305.7476 | 1044.9426 | 8.2764
2025-01-01 12:24 | 3.1995 | 41.2036 | 317.9274 | 1026.0625 | 8.2667
2025-01-01 12:25 | 3.2986 | 41.48 | 320.5808 | 1063.1218 | 8.4273
2025-01-01 12:25 | 3.2009 | 42.2716 | 329.8689 | 1048.7535 | 8.4262
2025-01-01 12:25 | 3.2237 | 41.9877 | 322.3961 | 1062.8688 | 8.4716
2025-01-01 12:25 | 3.379 | 42.8816 | 329.6299 | 1073.3683 | 8.5452
2025-01-01 12:25 | 3.4624 | 41.9054 | 333.1517 | 1057.6716 | 8.6145
2025-01-01 12:25 | 3.4677 | 44.6626 | 335.5461 | 1091.4801 | 8.697
2025-01-01 12:26 | 3.4901 | 43.4595 | 340.2991 | 1102.7801 | 8.7034
2025-01-01 12:26 | 3.3095 | 44.5858 | 344.7041 | 1105.0422 | 8.8627
2025-01-01 12:26 | 3.5166 | 45.3242 | 347.1427 | 1126.2408 | 8.9712
2025-01-01 12:26 | 3.3778 | 45.9949 | 341.7834 | 1131.3035 | 9.0164
2025-01-01 12:26 | 3.3961 | 44.7793 | 360.1127 | 1144.0642 | 9.1748
2025-01-01 12:26 | 3.4984 | 46.5634 | 360.1431 | 1144.618 | 9.2179
2025-01-01 12:26 | 3.7856 | 47.3849 | 369.8913 | 1173.8476 | 9.2983
2025-01-01 12:27 | 3.6779 | 47.5284 | 383.1527 | 1181.7324 | 9.485
2025-01-01 12:27 | 3.9225 | 48.295 | 384.0435 | 1210.9339 | 9.5603
2025-01-01 12:27 | 3.8373 | 49.5538 | 383.5459 | 1199.4823 | 9.7523
2025-01-01 12:27 | 3.8746 | 49.3869 | 385.6785 | 1228.2563 | 9.8271
2025-01-01 12:27 | 3.8382 | 49.6586 | 395.7983 | 1241.072 | 9.9763
2025-01-01 12:27 | 3.946 | 49.8891 | 393.1005 | 1252.4252 | 10.0282
2025-01-01 12:28 | 4.0285 | 49.8164 | 404.498 | 1258.8559 | 10.2893
2025-01-01 12:28 | 4.0929 | 51.4969 | 423.3691 | 1275.3532 | 10.2616
2025-01-01 12:28 | 4.3039 | 51.3675 | 417.1088 | 1294.6067 | 10.4288
2025-01-01 12:28 | 4.4371 | 51.9178 | 428.9157 | 1322.1202 | 10.613
2025-01-01 12:28 | 4.5172 | 52.7952 | 432.6841 | 1337.6042 | 10.7375
2025-01-01 12:29 | 4.3495 | 53.5543 | 442.4073 | 1356.8528 | 10.8962
2025-01-01 12:29 | 4.3615 | 54.644 | 453.3007 | 1372.8513 | 11.0267
2025-01-01 12:29 | 4.3847 | 55.9532 | 457.5869 | 1385.8643 | 11.0941
2025-01-01 12:29 | 4.5757 | 55.7863 | 457.9024 | 1400.67 | 11.3043
2025-01-01 12:29 | 4.723 | 57.1047 | 467.7198 | 1421.1899 | 11.3863
2025-01-01 12:29 | 4.7961 | 57.1191 | 471.8672 | 1444.4904 | 11.5947
2025-01-01 12:30 | 4.7001 | 58.1271 | 477.8632 | 1474.0504 | 11.6426
2025-01-01 12:30 | 4.941 | 58.3768 | 492.7668 | 1465.7672 | 11.628
2025-01-01 12:30 | 5.1333 | 58.952 | 492.2481 | 1491.1096 | 11.9086
2025-01-01 12:30 | 5.0664 | 60.7 | 502.2889 | 1505.5578 | 12.1018
2025-01-01 12:30 | 5.1488 | 60.4389 | 507.7494 | 1533.8568 | 12.2581
2025-01-01 12:30 | 5.1787 | 61.5457 | 521.2426 | 1541.4353 | 12.357
2025-01-01 12:31 | 5.2532 | 62.0948 | 530.4943 | 1573.9952 | 12.5179
2025-01-01 12:31 | 5.4673 | 63.7159 | 522.9975 | 1587.5913 | 12.604
2025-01-01 12:31 | 5.271 | 63.0262 | 529.0964 | 1593.7258 | 12.8105
2025-01-01 12:31 | 5.4365 | 64.2835 | 537.7179 | 1607.0881 | 12.9621
2025-01-01 12:31 | 5.5332 | 65.0942 | 550.3872 | 1629.4905 | 13.0645
2025-01-01 12:31 | 5.5722 | 65.6086 | 563.3736 | 1634.0243 | 13.1643
2025-01-01 12:32 | 5.5968 | 66.4366 | 565.1463 | 1668.6817 | 13.1785
2025-01-01 12:32 | 5.6685 | 67.1077 | 581.7798 | 1683.3891 | 13.4763
2025-01-01 12:32 | 5.7435 | 68.4333 | 584.0734 | 1722.3432 | 13.5341
2025-01-01 12:32 | 5.9651 | 69.2869 | 592.1219 | 1713.9684 | 13.6954
2025-01-01 12:32 | 6.0801 | 69.378 | 591.6921 | 1729.9928 | 13.8515
2025-01-01 12:32 | 5.9116 | 69.4658 | 599.3826 | 1746.9317 | 13.9405
2025-01-01 12:33 | 5.8293 | 70.4234 | 607.6209 | 1765.5169 | 14.0929
2025-01-01 12:33 | 6.1178 | 71.2382 | 607.1636 | 1786.8552 | 14.1265
2025-01-01 12:33 | 6.3242 | 70.9904 | 614.7483 | 1764.2721 | 14.3417
2025-01-01 12:33 | 6.1308 | 72.5137 | 621.2347 | 1797.8078 | 14.3468
2025-01-01 12:33 | 6.2397 | 73.3469 | 620.6355 | 1816.1152 | 14.47
2025-01-01 12:33 | 6.4023 | 72.4499 | 620.3576 | 1824.521 | 14.6013
2025-01-01 12:34 | 6.3015 | 73.1807 | 639.2608 | 1852.1956 | 14.8194
2025-01-01 12:34 | 6.3829 | 74.609 | 644.1181 | 1844.5595 | 14.7936
2025-01-01 12:34 | 6.4203 | 74.8917 | 647.7559 | 1870.3521 | 14.8801
2025-01-01 12:34 | 6.5829 | 74.7492 | 652.5425 | 1885.5579 | 15.0124
2025-01-01 12:34 | 6.4771 | 76.1144 | 658.5986 | 1889.9872 | 15.1007
2025-01-01 12:34 | 6.4664 | 76.0348 | 653.7225 | 1915.4419 | 15.1611
2025-01-01 12:34 | 6.59 | 76.8223 | 667.4775 | 1903.5755 | 15.334
2025-01-01 12:35 | 6.5193 | 76.7775 | 661.2651 | 1917.9696 | 15.3594
2025-01-01 12:35 | 6.6356 | 76.9046 | 671.3567 | 1912.0981 | 15.4411
2025-01-01 12:35 | 6.8483 | 77.3731 | 683.2594 | 1946.9771 | 15.4392
2025-01-01 12:35 | 6.9231 | 78.11 | 679.6894 | 1954.1057 | 15.5196
2025-01-01 12:35 | 6.7747 | 78.2533 | 680.5462 | 1958.4574 | 15.7293
2025-01-01 12:36 | 6.8785 | 77.7857 | 681.6737 | 1962.4187 | 15.6282
2025-01-01 12:36 | 7.0575 | 78.1264 | 689.4532 | 1972.9865 | 15.7603
2025-01-01 12:36 | 6.8284 | 78.9607 | 696.351 | 1983.1287 | 15.9007
2025-01-01 12:36 | 6.9259 | 79.2726 | 683.6343 | 1959.699 | 15.8439
2025-01-01 12:36 | 6.9666 | 79.8506 | 689.7703 | 1996.7152 | 15.7988
2025-01-01 12:36 | 7.0157 | 79.574 | 695.9071 | 1996.1235 | 15.9436
2025-01-01 12:36 | 7.0615 | 79.4892 | 698.424 | 1981.3802 | 15.937
2025-01-01 12:37 | 7.1883 | 80.2971 | 701.3279 | 2006.1584 | 15.9915
2025-01-01 12:37 | 6.768 | 79.5335 | 699.3515 | 1996.4258 | 15.9754
2025-01-01 12:37 | 6.8706 | 80.3681 | 706.2966 | 1987.1998 | 15.9769
2025-01-01 12:37 | 7.0771 | 80.1018 | 690.4161 | 1990.2233 | 16.0086
2025-01-01 12:37 | 7.0273 | 79.6724 | 702.9159 | 1996.6409 | 16.0739
2025-01-01 12:37 | 6.8735 | 79.2352 | 697.2724 | 2011.1397 | 16.0446
2025-01-01 12:38 | 6.8699 | 79.679 | 702.026 | 1996.0488 | 15.9921
2025-01-01 12:38 | 6.8424 | 79.7179 | 693.0705 | 1989.301 | 15.986
2025-01-01 12:38 | 6.9461 | 79.8866 | 696.8407 | 1980.9354 | 15.8691
2025-01-01 12:38 | 6.911 | 79.6372 | 697.7989 | 1978.3982 | 15.825
2025-01-01 12:38 | 6.986 | 79.792 | 694.3748 | 1995.5976 | 15.8807
2025-01-01 12:38 | 6.9875 | 78.4088 | 695.8758 | 1982.9352 | 15.8517
2025-01-01 12:39 | 6.9534 | 79.634 | 693.4502 | 1987.7409 | 15.8722
2025-01-01 12:39 | 6.9139 | 78.9488 | 697.9024 | 1974.2558 | 15.7774
2025-01-01 12:39 | 6.7708 | 79.6844 | 688.5008 | 1986.046 | 15.8105
2025-01-01 12:39 | 6.9576 | 78.6808 | 696.9977 | 1962.0726 | 15.7607
2025-01-01 12:39 | 6.9125 | 77.2295 | 681.0256 | 1952.5242 | 15.6256
2025-01-01 12:40 | 6.6999 | 77.8632 | 675.0219 | 1951.7488 | 15.7104
2025-01-01 12:40 | 6.8242 | 77.8869 | 674.9512 | 1940.5843 | 15.4304
2025-01-01 12:40 | 6.592 | 77.3086 | 673.7883 | 1947.3275 | 15.4817
2025-01-01 12:40 | 6.6759 | 77.2535 | 674.1034 | 1924.4088 | 15.4107
2025-01-01 12:40 | 6.6279 | 76.7051 | 665.9677 | 1937.7492 | 15.3436
2025-01-01 12:40 | 6.6373 | 76.4898 | 658.4224 | 1911.8839 | 15.2184
2025-01-01 12:40 | 6.7159 | 76.6679 | 653.9634 | 1884.1721 | 15.1574
2025-01-01 12:41 | 6.5422 | 75.6569 | 651.6249 | 1899.2025 | 15.0626
2025-01-01 12:41 | 6.6086 | 74.6983 | 655.8939 | 1885.5837 | 14.967
2025-01-01 12:41 | 6.3567 | 74.126 | 651.5963 | 1858.2972 | 14.8622
2025-01-01 12:41 | 6.2703 | 74.2557 | 635.6521 | 1838.8 | 14.7868
2025-01-01 12:41 | 6.4319 | 73.9175 | 642.1597 | 1835 | 14.6735
2025-01-01 12:41 | 6.2746 | 72.5961 | 626.1498 | 1814.6677 | 14.5613
2025-01-01 12:42 | 6.2298 | 72.4233 | 629.8271 | 1819.8233 | 14.45
2025-01-01 12:42 | 6.168 | 71.7242 | 632.4144 | 1795.0461 | 14.3891
2025-01-01 12:42 | 6.0683 | 71.2862 | 613.4634 | 1772.4779 | 14.25
2025-01-01 12:42 | 6.1327 | 70.9308 | 608.9474 | 1754.861 | 14.0767
2025-01-01 12:42 | 5.8379 | 70.8228 | 606.5541 | 1762.2001 | 13.9987
2025-01-01 12:42 | 5.9213 | 69.3254 | 601.8467 | 1749.1184 | 13.8432
2025-01-01 12:43 | 6.0219 | 69.1372 | 598.1795 | 1715.4985 | 13.8097
2025-01-01 12:43 | 5.9457 | 68.736 | 589.7058 | 1700.4527 | 13.729
2025-01-01 12:43 | 5.8206 | 67.6899 | 573.9714 | 1713.1446 | 13.525
2025-01-01 12:43 | 5.6606 | 67.1209 | 573.027 | 1684.6014 | 13.4287
2025-01-01 12:43 | 5.5839 | 67.072 | 562.4934 | 1671.4526 | 13.2536
2025-01-01 12:43 | 5.5551 | 66.0221 | 559.5684 | 1648.7325 | 13.1761
2025-01-01 12:44 | 5.406 | 64.3957 | 546.7216 | 1630.2016 | 12.964
2025-01-01 12:44 | 5.528 | 63.8404 | 546.6715 | 1605.372 | 12.9408
2025-01-01 12:44 | 5.363 | 63.5743 | 533.1735 | 1594.824 | 12.7955
2025-01-01 12:44 | 5.498 | 63.4646 | 532.6894 | 1572.4014 | 12.6935
2025-01-01 12:44 | 5.1909 | 62.6744 | 530.4436 | 1563.2912 | 12.4395
2025-01-01 12:44 | 5.1876 | 61.0835 | 517.0222 | 1541.1222 | 12.2703
2025-01-01 12:45 | 5.1741 | 60.0552 | 507.1575 | 1520.345 | 12.1607
2025-01-01 12:45 | 4.9818 | 60.8496 | 504.0634 | 1515.2897 | 12.0086
2025-01-01 12:45 | 5.0454 | 60.0494 | 492.0899 | 1496.6215 | 11.8592
2025-01-01 12:45 | 4.7854 | 59.7892 | 479.7643 | 1468.9811 | 11.7646
2025-01-01 12:45 | 4.882 | 58.7536 | 490.1724 | 1442.5516 | 11.5811
2025-01-01 12:46 | 4.8234 | 57.0085 | 476.1261 | 1443.4594 | 11.4928
2025-01-01 12:46 | 4.5991 | 57.0875 | 474.3695 | 1410.6353 | 11.3699
2025-01-01 12:46 | 4.634 | 55.9462 | 467.2623 | 1394.7758 | 11.1639
2025-01-01 12:46 | 4.4222 | 55.1307 | 450.492 | 1387.8868 | 11.0454
2025-01-01 12:46 | 4.5442 | 53.9183 | 442.0317 | 1379.1721 | 10.8923
2025-01-01 12:46 | 4.447 | 54.2574 | 438.5528 | 1351.6124 | 10.8589
2025-01-01 12:47 | 4.3364 | 53.8686 | 434.512 | 1312.9319 | 10.6756
2025-01-01 12:47 | 4.4197 | 52.1595 | 427.0975 | 1311.6156 | 10.4599
2025-01-01 12:47 | 4.2328 | 51.5247 | 429.4611 | 1300.2533 | 10.4697
2025-01-01 12:47 | 4.1536 | 52.1627 | 415.1094 | 1292.108 | 10.2596
2025-01-01 12:47 | 4.1625 | 50.6815 | 400.4417 | 1274.313 | 10.2133
2025-01-01 12:47 | 4.0475 | 49.2653 | 402.6837 | 1253.08 | 9.98
2025-01-01 12:48 | 4.089 | 48.5931 | 393.3863 | 1243.2453 | 9.9349
2025-01-01 12:48 | 4.0498 | 48.9176 | 385.9055 | 1218.1255 | 9.7976
2025-01-01 12:48 | 4.0208 | 49.1069 | 376.6895 | 1211.1914 | 9.6345
2025-01-01 12:48 | 3.7547 | 47.6365 | 377.9143 | 1205.3821 | 9.5909
2025-01-01 12:48 | 3.6391 | 47.5385 | 374.1807 | 1195.999 | 9.5108
2025-01-01 12:48 | 3.4794 | 47.3573 | 377.9711 | 1151.5151 | 9.3839
2025-01-01 12:49 | 3.463 | 46.1028 | 358.2398 | 1142.0412 | 9.2474
2025-01-01 12:49 | 3.4606 | 44.8048 | 360.3137 | 1142.7992 | 9.1467
2025-01-01 12:49 | 3.5344 | 45.174 | 354.1163 | 1136.7028 | 9.1269
2025-01-01 12:49 | 3.357 | 44.8434 | 349.5673 | 1118.0481 | 8.9476
2025-01-01 12:49 | 3.3828 | 44.4879 | 335.001 | 1094.414 | 8.7697
2025-01-01 12:49 | 3.3852 | 43.9867 | 336.9926 | 1108.3251 | 8.8537
2025-01-01 12:50 | 3.228 | 42.6342 | 340.14 | 1079.1005 | 8.5854
2025-01-01 12:50 | 3.2404 | 42.7797 | 330.0479 | 1064.9282 | 8.5492
2025-01-01 12:50 | 3.2094 | 43.382 | 323.8656 | 1079.3821 | 8.4854
2025-01-01 12:50 | 3.143 | 42.9848 | 322.6002 | 1064.6021 | 8.4436
2025-01-01 12:50 | 3.296 | 41.8346 | 323.4376 | 1033.6092 | 8.3862
2025-01-01 12:50 | 3.3294 | 41.9003 | 313.712 | 1043.9211 | 8.3662
2025-01-01 12:50 | 3.1885 | 41.1918 | 313.3178 | 1041.3707 | 8.3275
2025-01-01 12:51 | 3.0159 | 41.6602 | 308.198 | 1032.737 | 8.1645
2025-01-01 12:51 | 3.1153 | 41.0901 | 311.2771 | 1019.4206 | 8.207
2025-01-01 12:51 | 3.1218 | 41.556 | 315.071 | 1009.7945 | 8.1785
2025-01-01 12:51 | 2.9632 | 40.7518 | 307.6536 | 1007.9924 | 8.1252
2025-01-01 12:51 | 3.0805 | 40.4836 | 306.0784 | 1019.0129 | 8.0709
2025-01-01 12:52 | 2.9986 | 39.9116 | 305.9851 | 1004.1756 | 8.0789
2025-01-01 12:52 | 3.1175 | 40.0074 | 291.597 | 994.9572 | 8.0744
2025-01-01 12:52 | 3.0498 | 40.4278 | 306.1235 | 1004.9241 | 8.0494
2025-01-01 12:52 | 2.9848 | 39.7924 | 291.8931 | 1000.134 | 7.9986
2025-01-01 12:52 | 2.8484 | 39.7552 | 298.7011 | 1004.9905 | 7.9459
2025-01-01 12:52 | 2.9494 | 39.9411 | 305.5071 | 1015.7679 | 7.9575
2025-01-01 12:53 | 2.8966 | 40.0332 | 303.6364 | 1000.0587 | 8.0297
2025-01-01 12:53 | 3.1901 | 40.4218 | 316.0653 | 992.754 | 7.9651
2025-01-01 12:53 | 2.8722 | 39.5807 | 307.4322 | 1003.4299 | 8.0054
2025-01-01 12:53 | 2.9801 | 39.9719 | 301.0931 | 998.0468 | 8.0079
2025-01-01 12:53 | 3.1115 | 40.956 | 310.4047 | 1005.9736 | 8.1778
2025-01-01 12:53 | 3.0263 | 39.9382 | 306.2947 | 1002.6922 | 8.0646
2025-01-01 12:54 | 2.9172 | 40.0267 | 303.2838 | 1011.9257 | 8.1557
2025-01-01 12:54 | 3.0383 | 41.4158 | 306.9929 | 1023.2811 | 8.1649
2025-01-01 12:54 | 3.2256 | 41.0616 | 299.0884 | 1016.8215 | 8.1053
2025-01-01 12:54 | 3.1344 | 41.6386 | 312.1236 | 1022.2736 | 8.2146
2025-01-01 12:54 | 3.112 | 41.8341 | 316.5649 | 1024.5107 | 8.3241
2025-01-01 12:54 | 3.1646 | 41.7408 | 317.1109 | 1033.8803 | 8.3806
2025-01-01 12:54 | 3.2068 | 40.9927 | 323.5002 | 1047.3727 | 8.4252
2025-01-01 12:55 | 3.2802 | 42.5367 | 321.4157 | 1072.2861 | 8.5237
2025-01-01 12:55 | 3.1332 | 42.162 | 327.1777 | 1072.6441 | 8.5576
2025-01-01 12:55 | 3.2851 | 43.5252 | 326.2548 | 1072.9613 | 8.6016
2025-01-01 12:55 | 3.3648 | 43.1198 | 327.8254 | 1100.8817 | 8.6684
2025-01-01 12:55 | 3.3152 | 43.5696 | 335.9315 | 1081.7117 | 8.7831
2025-01-01 12:56 | 3.3029 | 44.0032 | 340.9142 | 1095.5439 | 8.8625
2025-01-01 12:56 | 3.3364 | 44.3645 | 345.6264 | 1106.4433 | 8.9897
2025-01-01 12:56 | 3.6508 | 45.7359 | 347.8403 | 1127.7261 | 8.9814
2025-01-01 12:56 | 3.624 | 46.3448 | 356.1901 | 1138.7493 | 8.9647
2025-01-01 12:56 | 3.7153 | 45.945 | 366.6772 | 1150.0825 | 9.1449
2025-01-01 12:56 | 3.6723 | 47.2995 | 373.0774 | 1165.5362 | 9.2633
2025-01-01 12:56 | 3.678 | 47.8372 | 374.2438 | 1174.1296 | 9.4216
2025-01-01 12:57 | 3.7689 | 47.5574 | 377.5661 | 1177.627 | 9.5331
2025-01-01 12:57 | 3.8669 | 47.6772 | 388.9994 | 1195.753 | 9.6354
2025-01-01 12:57 | 3.7849 | 47.912 | 380.0999 | 1228.1533 | 9.7153
2025-01-01 12:57 | 4.005 | 50.1698 | 381.0325 | 1228.7339 | 9.9344
2025-01-01 12:57 | 4.0001 | 49.9784 | 408.1038 | 1256.2518 | 9.9732
2025-01-01 12:57 | 3.9295 | 51.3094 | 400.0394 | 1269.9761 | 10.1548
2025-01-01 12:58 | 4.1814 | 51.4884 | 418.5846 | 1269.8166 | 10.1327
2025-01-01 12:58 | 4.1555 | 51.2339 | 415.9205 | 1286.7866 | 10.377
2025-01-01 12:58 | 4.1596 | 53.6209 | 420.557 | 1296.7603 | 10.5594
2025-01-01 12:58 | 4.1352 | 53.6494 | 423.2307 | 1316.5747 | 10.6317
2025-01-01 12:58 | 4.2886 | 54.0697 | 439.5701 | 1332.6288 | 10.756
2025-01-01 12:58 | 4.3317 | 54.1636 | 446.2257 | 1358.1174 | 10.8768
2025-01-01 12:59 | 4.3974 | 54.6906 | 451.2934 | 1368.4384 | 11.0908
2025-01-01 12:59 | 4.5677 | 56.0656 | 460.8304 | 1366.137 | 11.1859
2025-01-01 12:59 | 4.5936 | 56.579 | 470.5522 | 1411.0035 | 11.3187
2025-01-01 12:59 | 4.8056 | 57.4889 | 472.9391 | 1422.9124 | 11.4347
2025-01-01 12:59 | 4.6345 | 57.9879 | 480.8347 | 1448.146 | 11.6396
2025-01-01 12:59 | 4.8206 | 58.9086 | 487.6621 | 1484.8935 | 11.7519
2025-01-01 13:00 | 4.9893 | 59.3266 | 492.6691 | 1481.6424 | 11.8661
2025-01-01 13:00 | 5.0881 | 59.8463 | 497.3786 | 1507.0563 | 11.9923