## Sheet1
Instrument Tag | PIT-0721 | TIT-0534 | FIT-0892 | LIT-1205 | AIT-0445
Description | Reactor Pressure | Feed Temperature | Product Flow Rate | Tank Level | Valve Position
Units | bar(a) | °C | m³/h | mm | mA
2025-10-16 13:07 | 4.976 | 59.861 | 495.1196 | 1489.7429 | 11.9886
2025-10-16 13:07 | 4.9507 | 60.6265 | 497.927 | 1525.7153 | 12.0677
2025-10-16 13:07 | 5.1346 | 60.5381 | 510.9835 | 1546.6109 | 12.2348
2025-10-16 13:07 | 5.1482 | 62.6053 | 520.2473 | 1553.81 | 12.348
2025-10-16 13:07 | 5.3812 | 62.9007 | 525.4625 | 1587.7807 | 12.5176
2025-10-16 13:07 | 5.18 | 63.793 | 540.3174 | 1575.9529 | 12.6656
2025-10-16 13:08 | 5.4468 | 64.3028 | 544.487 | 1603.8939 | 12.9193
2025-10-16 13:08 | 5.4018 | 64.3512 | 553.9521 | 1619.6907 | 12.8682
2025-10-16 13:08 | 5.4879 | 65.9668 | 556.2518 | 1658.0452 | 13.0046
2025-10-16 13:08 | 5.6178 | 66.3014 | 554.0968 | 1651.4166 | 13.2133
2025-10-16 13:08 | 5.7849 | 66.9078 | 571.3307 | 1643.9341 | 13.4576
2025-10-16 13:08 | 5.802 | 67.3797 | 576.3446 | 1693.7888 | 13.5379
2025-10-16 13:09 | 5.6981 | 67.7793 | 582.0035 | 1702.1305 | 13.6228
2025-10-16 13:09 | 5.9738 | 68.2484 | 580.14 | 1720.1796 | 13.7782
2025-10-16 13:09 | 5.8534 | 68.822 | 597.4061 | 1746.2782 | 13.8787
2025-10-16 13:09 | 5.9619 | 70.3013 | 601.3158 | 1741.6445 | 14.0198
2025-10-16 13:09 | 6.1143 | 70.7122 | 612.8555 | 1769.8968 | 14.1181
2025-10-16 13:09 | 5.9537 | 70.1394 | 603.9185 | 1789.1647 | 14.2621
2025-10-16 13:10 | 6.2233 | 71.8393 | 616.202 | 1787.7304 | 14.369
2025-10-16 13:10 | 6.1587 | 72.1608 | 620.9932 | 1797.1304 | 14.4662
2025-10-16 13:10 | 6.2683 | 73.6159 | 621.2771 | 1811.7356 | 14.5499
2025-10-16 13:10 | 6.186 | 73.9016 | 637.1519 | 1830.7895 | 14.6582
2025-10-16 13:10 | 6.3803 | 73.5127 | 642.0048 | 1856.6639 | 14.7334
2025-10-16 13:10 | 6.5724 | 75.2234 | 653.5127 | 1862.6273 | 14.9833
2025-10-16 13:11 | 6.5494 | 74.1995 | 654.2972 | 1875.417 | 15.0976
2025-10-16 13:11 | 6.437 | 75.189 | 658.5565 | 1887.6978 | 15.0499
2025-10-16 13:11 | 6.6431 | 75.8901 | 653.0557 | 1899.268 | 15.0672
2025-10-16 13:11 | 6.5292 | 75.4899 | 661.3798 | 1900.2043 | 15.2431
2025-10-16 13:11 | 6.4753 | 76.1909 | 664.374 | 1923.2627 | 15.3434
2025-10-16 13:11 | 6.7012 | 76.6928 | 658.9403 | 1931.3625 | 15.3955
2025-10-16 13:12 | 6.8802 | 77.7959 | 670.146 | 1925.8831 | 15.5295
2025-10-16 13:12 | 6.9037 | 77.6569 | 676.4105 | 1933.3381 | 15.5799
2025-10-16 13:12 | 6.659 | 77.6119 | 676.225 | 1968.4706 | 15.5446
2025-10-16 13:12 | 6.9606 | 78.2136 | 675.7344 | 1953.5287 | 15.6968
2025-10-16 13:12 | 6.7363 | 78.8219 | 695.9289 | 1968.5788 | 15.7461
2025-10-16 13:12 | 6.7912 | 78.2209 | 683.3417 | 1979.1446 | 15.7656
2025-10-16 13:13 | 6.9563 | 78.4744 | 686.6315 | 1969.8978 | 15.8219
2025-10-16 13:13 | 7.0507 | 78.7691 | 691.0413 | 1976.5104 | 15.7519
2025-10-16 13:13 | 6.8965 | 79.4712 | 687.4992 | 1990.7297 | 15.8961
2025-10-16 13:13 | 7.0304 | 79.662 | 690.8133 | 1984.7193 | 16.0381
2025-10-16 13:13 | 7.0695 | 79.6082 | 687.59 | 1992.72 | 15.9105
2025-10-16 13:13 | 6.7543 | 79.7236 | 696.452 | 2003.4101 | 15.9673
2025-10-16 13:14 | 7.0074 | 79.5923 | 698.0524 | 1999.64 | 15.9032
2025-10-16 13:14 | 6.9087 | 80.3446 | 699.6293 | 1997.4163 | 15.964
2025-10-16 13:14 | 7.063 | 80.1306 | 696.8215 | 1992.4714 | 16.1157
2025-10-16 13:14 | 6.7337 | 80.1087 | 709.4441 | 2009.6732 | 16.0281
2025-10-16 13:14 | 7.1661 | 81.2245 | 696.5597 | 2016.5418 | 16.0019
2025-10-16 13:14 | 6.9731 | 79.982 | 696.2067 | 1996.6343 | 16.0494
2025-10-16 13:15 | 7.0239 | 80.1504 | 701.5474 | 1981.1407 | 15.9583
2025-10-16 13:15 | 7.0442 | 79.7656 | 690.6369 | 1970.7332 | 15.8903
2025-10-16 13:15 | 6.9963 | 79.5981 | 703.0897 | 1994.8674 | 15.7823
2025-10-16 13:15 | 6.9875 | 80.1273 | 692.8075 | 1992.0976 | 15.9355
2025-10-16 13:15 | 6.7636 | 79.7025 | 689.2999 | 1984.6052 | 15.8375
2025-10-16 13:15 | 7.1277 | 78.9489 | 684.487 | 1970.1152 | 15.8775
2025-10-16 13:16 | 6.9579 | 79.4342 | 689.5931 | 1969.8577 | 15.6641
2025-10-16 13:16 | 6.8616 | 78.5739 | 690.5657 | 1962.8252 | 15.7634
2025-10-16 13:16 | 6.7293 | 78.5554 | 682.6568 | 1970.8719 | 15.6656
2025-10-16 13:16 | 6.875 | 77.8999 | 684.3749 | 1954.1103 | 15.675
2025-10-16 13:16 | 6.8901 | 77.8552 | 678.2985 | 1955.5604 | 15.5251
2025-10-16 13:16 | 6.7681 | 77.8292 | 675.9213 | 1959.2588 | 15.4059
2025-10-16 13:17 | 6.6461 | 77.8141 | 671.3513 | 1945.7406 | 15.3953
2025-10-16 13:17 | 6.5597 | 76.8286 | 666.0739 | 1921.9304 | 15.2813
2025-10-16 13:17 | 6.7697 | 75.7616 | 657.9488 | 1914.8002 | 15.313
2025-10-16 13:17 | 6.7335 | 76.1972 | 659.0935 | 1917.3339 | 15.2118
2025-10-16 13:17 | 6.579 | 75.9075 | 659.3816 | 1889.1781 | 15.1558
2025-10-16 13:17 | 6.4561 | 75.6546 | 656.2738 | 1879.1763 | 15.036
2025-10-16 13:18 | 6.6056 | 74.8651 | 643.4106 | 1856.8412 | 14.9314
2025-10-16 13:18 | 6.4152 | 74.3518 | 635.5752 | 1850.3439 | 14.8251
2025-10-16 13:18 | 6.2888 | 74.1125 | 633.0494 | 1838.3684 | 14.6323
2025-10-16 13:18 | 6.3587 | 73.1003 | 631.7195 | 1826.2915 | 14.6015
2025-10-16 13:18 | 6.3184 | 72.5394 | 628.7949 | 1825.2558 | 14.5281
2025-10-16 13:18 | 6.4503 | 72.7854 | 623.7767 | 1810.0637 | 14.4916
2025-10-16 13:19 | 6.1695 | 71.3423 | 615.9365 | 1778.008 | 14.3267
2025-10-16 13:19 | 6.0202 | 70.6018 | 611.5654 | 1778.7737 | 14.2524
2025-10-16 13:19 | 6.0925 | 71.0308 | 596.4644 | 1771.6467 | 14.0319
2025-10-16 13:19 | 6.135 | 69.6718 | 599.1483 | 1739.9906 | 14.0142
2025-10-16 13:19 | 5.9585 | 68.9016 | 587.1917 | 1725.9055 | 13.8491
2025-10-16 13:19 | 5.9041 | 68.921 | 579.3873 | 1721.093 | 13.7409
2025-10-16 13:20 | 5.7794 | 68.9947 | 570.6442 | 1691.1172 | 13.6352
2025-10-16 13:20 | 5.8052 | 67.0386 | 579.2502 | 1681.4303 | 13.4714
2025-10-16 13:20 | 5.7521 | 67.4559 | 569.0179 | 1667.6088 | 13.4114
2025-10-16 13:20 | 5.6632 | 66.4557 | 562.8237 | 1667.4618 | 13.1039
2025-10-16 13:20 | 5.5634 | 65.2348 | 549.5334 | 1628.8075 | 13.1068
2025-10-16 13:20 | 5.4337 | 64.4483 | 539.5675 | 1604.6404 | 13.0335
2025-10-16 13:21 | 5.5583 | 63.4571 | 544.8386 | 1616.2885 | 12.8133
2025-10-16 13:21 | 5.1702 | 63.1863 | 533.5792 | 1580.0443 | 12.6335
2025-10-16 13:21 | 5.3211 | 62.1705 | 524.7215 | 1562.8942 | 12.5613
2025-10-16 13:21 | 5.1336 | 61.2314 | 524.8072 | 1538.4177 | 12.3285
2025-10-16 13:21 | 5.0072 | 62.2245 | 513.142 | 1530.944 | 12.2313
2025-10-16 13:21 | 5.0469 | 59.3734 | 510.0789 | 1500.9376 | 12.1825
2025-10-16 13:22 | 5.0572 | 59.7757 | 495.3425 | 1489.0973 | 11.9948
2025-10-16 13:22 | 4.962 | 58.6836 | 497.0974 | 1480.2432 | 11.8444
2025-10-16 13:22 | 4.6827 | 58.2277 | 494.336 | 1458.0059 | 11.6494
2025-10-16 13:22 | 4.7824 | 58.2731 | 473.3574 | 1431.5508 | 11.5532
2025-10-16 13:22 | 4.7408 | 57.1861 | 480.989 | 1402.6655 | 11.3658
2025-10-16 13:22 | 4.6148 | 56.0912 | 453.162 | 1407.2223 | 11.2375
2025-10-16 13:23 | 4.4615 | 54.6775 | 454.9766 | 1382.0144 | 11.1102
2025-10-16 13:23 | 4.6877 | 54.7552 | 446.2334 | 1379.6507 | 11.0996
2025-10-16 13:23 | 4.5109 | 54.4377 | 438.926 | 1357.977 | 10.939
2025-10-16 13:23 | 4.2197 | 53.6413 | 438.1349 | 1331.7945 | 10.7035
2025-10-16 13:23 | 4.3595 | 53.4014 | 425.1121 | 1332.7714 | 10.6628
2025-10-16 13:23 | 4.2297 | 52.8505 | 426.1889 | 1287.0642 | 10.4607
2025-10-16 13:24 | 4.2983 | 51.7669 | 413.695 | 1289.8137 | 10.3383
2025-10-16 13:24 | 4.078 | 50.4874 | 413.8048 | 1266.5871 | 10.2132
2025-10-16 13:24 | 3.828 | 50.1729 | 406.1531 | 1248.5395 | 10.0149
2025-10-16 13:24 | 4.0993 | 50.4674 | 390.7084 | 1236.7824 | 10.0509
2025-10-16 13:24 | 3.8744 | 49.9443 | 390.0704 | 1217.7391 | 9.8684
2025-10-16 13:24 | 3.6252 | 49.2363 | 386.6872 | 1202.8481 | 9.7467
2025-10-16 13:25 | 3.9568 | 47.7833 | 380.192 | 1208.1449 | 9.6391
2025-10-16 13:25 | 3.8379 | 47.6962 | 374.9405 | 1182.1512 | 9.4989
2025-10-16 13:25 | 3.6546 | 46.7636 | 376.7237 | 1180.2968 | 9.4586
2025-10-16 13:25 | 3.74 | 46.9635 | 359.2514 | 1169.182 | 9.2993
2025-10-16 13:25 | 3.5481 | 45.6503 | 357.0183 | 1136.4017 | 9.2144
2025-10-16 13:25 | 3.6031 | 45.7244 | 358.0111 | 1143.4239 | 9.0693
2025-10-16 13:26 | 3.3537 | 44.1818 | 362.0587 | 1116.353 | 9.0263
2025-10-16 13:26 | 3.4793 | 44.7604 | 338.9541 | 1100.9449 | 8.8725
2025-10-16 13:26 | 3.314 | 44.5734 | 331.8522 | 1102.3148 | 8.8114
2025-10-16 13:26 | 3.3002 | 43.7812 | 339.3777 | 1091.5778 | 8.7333
2025-10-16 13:26 | 3.0523 | 42.0242 | 327.4036 | 1075.6177 | 8.7427
2025-10-16 13:26 | 3.3336 | 42.6968 | 330.4078 | 1072.1697 | 8.516
2025-10-16 13:27 | 3.2034 | 43.0602 | 317.6508 | 1068.5089 | 8.4648
2025-10-16 13:27 | 3.3489 | 42.0154 | 326.3042 | 1046.2312 | 8.4366
2025-10-16 13:27 | 3.2262 | 42.0898 | 325.8818 | 1038.3114 | 8.3821
2025-10-16 13:27 | 3.0193 | 41.2725 | 325.381 | 1028.5887 | 8.3286
2025-10-16 13:27 | 3.1674 | 40.9008 | 307.2887 | 1045.0773 | 8.3286
2025-10-16 13:27 | 3.1877 | 40.1176 | 303.4679 | 1031.5696 | 8.2918
2025-10-16 13:28 | 3.023 | 41.48 | 307.1134 | 1008.0064 | 8.2376
2025-10-16 13:28 | 3.166 | 40.0439 | 305.8629 | 1003.6836 | 8.1501
2025-10-16 13:28 | 3.1805 | 40.5388 | 306.6075 | 1032.144 | 8.1199
2025-10-16 13:28 | 2.9184 | 40.4735 | 306.0703 | 1003.0767 | 8.1144
2025-10-16 13:28 | 3.1364 | 39.7863 | 297.8894 | 1029.9742 | 8.0737
2025-10-16 13:28 | 2.9068 | 40.0031 | 291.4095 | 989.8729 | 8.1397
2025-10-16 13:29 | 2.8454 | 40.1935 | 297.4552 | 1018.0016 | 7.9032
2025-10-16 13:29 | 3.1179 | 39.6366 | 294.484 | 1012.6212 | 8.033
2025-10-16 13:29 | 2.8568 | 40.3875 | 302.6349 | 998.6121 | 7.9476
2025-10-16 13:29 | 3.0846 | 40.6964 | 300.8474 | 1002.4515 | 7.9679
2025-10-16 13:29 | 2.8754 | 39.8888 | 288.3237 | 997.6201 | 8.0415
2025-10-16 13:29 | 2.919 | 40.3195 | 300.9788 | 1016.7601 | 7.9992
2025-10-16 13:30 | 3.0384 | 39.5914 | 297.9985 | 1013.4941 | 8.0486
2025-10-16 13:30 | 3.1593 | 40.343 | 303.0439 | 1025.3842 | 8.0637
2025-10-16 13:30 | 3.1414 | 40.8826 | 308.414 | 1004.1921 | 8.015
2025-10-16 13:30 | 3.2151 | 40.1282 | 308.2629 | 1005.1017 | 8.1258
2025-10-16 13:30 | 3.1351 | 39.7773 | 305.0078 | 1019.482 | 8.1512
2025-10-16 13:30 | 2.9881 | 40.4199 | 307.7771 | 1010.1541 | 8.2155
2025-10-16 13:31 | 3.2036 | 40.6879 | 315.0953 | 1023.7929 | 8.1908
2025-10-16 13:31 | 3.0604 | 40.8436 | 320.0092 | 1038.084 | 8.1898
2025-10-16 13:31 | 3.117 | 40.814 | 317.1651 | 1016.3507 | 8.3128
2025-10-16 13:31 | 3.1743 | 42.7005 | 316.8804 | 1057.3869 | 8.4329
2025-10-16 13:31 | 3.1199 | 42.2556 | 323.5468 | 1082.9723 | 8.4763
2025-10-16 13:31 | 3.1911 | 42.9378 | 320.0387 | 1050.5893 | 8.4224
2025-10-16 13:32 | 3.5118 | 42.8686 | 328.0392 | 1064.2574 | 8.6184
2025-10-16 13:32 | 3.5153 | 43.1927 | 339.5252 | 1089.8222 | 8.6467
2025-10-16 13:32 | 3.214 | 44.2805 | 327.9336 | 1095.2267 | 8.7412
2025-10-16 13:32 | 3.3274 | 44.264 | 334.7334 | 1086.1484 | 8.772
2025-10-16 13:32 | 3.6431 | 44.5325 | 343.652 | 1097.8312 | 8.8724
2025-10-16 13:32 | 3.5111 | 44.8804 | 355.8169 | 1127.6334 | 8.9232
2025-10-16 13:33 | 3.572 | 44.81 | 361.7085 | 1137.5001 | 9.0388
2025-10-16 13:33 | 3.7073 | 45.9733 | 352.0384 | 1147.2406 | 9.2305
2025-10-16 13:33 | 3.6743 | 45.9699 | 363.5313 | 1167.7291 | 9.2392
2025-10-16 13:33 | 3.5344 | 46.9147 | 371.2024 | 1175.5502 | 9.3043
2025-10-16 13:33 | 3.8418 | 47.5515 | 367.0967 | 1176.4286 | 9.6017
2025-10-16 13:33 | 3.7924 | 48.7902 | 382.6887 | 1188.1266 | 9.5589
2025-10-16 13:34 | 3.8322 | 48.3979 | 381.6324 | 1214.8886 | 9.7249
2025-10-16 13:34 | 4.0289 | 49.1917 | 390.4787 | 1224.4744 | 9.8532
2025-10-16 13:34 | 3.9023 | 50.1937 | 398.5957 | 1247.1006 | 9.962
2025-10-16 13:34 | 4.2015 | 50.7899 | 398.8682 | 1275.7736 | 10.0059
2025-10-16 13:34 | 3.9281 | 51.1063 | 403.447 | 1268.4565 | 10.1932
2025-10-16 13:34 | 4.2573 | 51.4211 | 417.9514 | 1291.3799 | 10.3295
2025-10-16 13:35 | 4.2493 | 51.4997 | 423.5357 | 1312.7634 | 10.5172
2025-10-16 13:35 | 4.2186 | 52.7537 | 425.2789 | 1317.9193 | 10.6233
2025-10-16 13:35 | 4.2717 | 53.35 | 437.0334 | 1340.8577 | 10.7017
2025-10-16 13:35 | 4.4116 | 54.2031 | 452.6323 | 1354.7704 | 10.8176
2025-10-16 13:35 | 4.5878 | 55.4415 | 445.9345 | 1367.8145 | 10.9529
2025-10-16 13:35 | 4.4976 | 55.7082 | 455.2112 | 1383.1865 | 11.0822
2025-10-16 13:36 | 4.7079 | 56.6519 | 460.4413 | 1416.7916 | 11.2569
2025-10-16 13:36 | 4.7285 | 57.274 | 474.0267 | 1408.591 | 11.3314
2025-10-16 13:36 | 4.8128 | 57.9063 | 480.4736 | 1444.5895 | 11.5442
2025-10-16 13:36 | 4.8454 | 59.0877 | 474.1602 | 1458.0903 | 11.4751
2025-10-16 13:36 | 4.9056 | 58.3852 | 495.4146 | 1458.9345 | 11.8157
2025-10-16 13:36 | 5.0885 | 59.3783 | 492.5668 | 1484.4086 | 11.8741
2025-10-16 13:37 | 5.2297 | 60.9859 | 508.2707 | 1495.1291 | 12.1144
2025-10-16 13:37 | 4.9649 | 61.4173 | 508.1633 | 1520.6903 | 12.2766
2025-10-16 13:37 | 5.1698 | 62.0557 | 515.3807 | 1558.1332 | 12.3822
2025-10-16 13:37 | 5.1179 | 61.9401 | 519.5608 | 1557.6603 | 12.3952
2025-10-16 13:37 | 5.1949 | 63.0892 | 533.8657 | 1580.3775 | 12.6262
2025-10-16 13:37 | 5.4295 | 64.3255 | 535.321 | 1614.0989 | 12.7292
2025-10-16 13:38 | 5.4235 | 64.8283 | 554.9486 | 1600.3002 | 12.8263
2025-10-16 13:38 | 5.5637 | 65.3701 | 551.797 | 1622.2879 | 13.061
2025-10-16 13:38 | 5.595 | 65.9517 | 561.5268 | 1649.453 | 13.2522
2025-10-16 13:38 | 5.6031 | 66.9788 | 560.1428 | 1649.4826 | 13.2917
2025-10-16 13:38 | 5.6302 | 67.5071 | 565.8098 | 1665.3591 | 13.3312
2025-10-16 13:38 | 5.7564 | 67.8164 | 584.2558 | 1696.5883 | 13.528
2025-10-16 13:39 | 5.682 | 67.9202 | 576.1378 | 1700.4086 | 13.7177
2025-10-16 13:39 | 5.8866 | 69.5881 | 590.2817 | 1710.8242 | 13.813
2025-10-16 13:39 | 6.1437 | 69.524 | 605.1558 | 1744.4485 | 13.8865
2025-10-16 13:39 | 5.9671 | 70.431 | 604.9853 | 1757.6403 | 14.086
2025-10-16 13:39 | 6.0608 | 71.3684 | 612.0472 | 1769.6807 | 14.2271
2025-10-16 13:39 | 6.266 | 71.7684 | 614.4723 | 1792.7482 | 14.3416
2025-10-16 13:40 | 6.1261 | 71.8852 | 619.0175 | 1798.7109 | 14.359
2025-10-16 13:40 | 6.323 | 72.1279 | 624.0291 | 1805.129 | 14.5156
2025-10-16 13:40 | 6.2764 | 72.6402 | 635.4178 | 1823.4937 | 14.6075
2025-10-16 13:40 | 6.3923 | 73.5341 | 641.9647 | 1842.4088 | 14.659
2025-10-16 13:40 | 6.5171 | 73.6709 | 647.9171 | 1842.4126 | 14.9513
2025-10-16 13:40 | 6.6299 | 75.0268 | 645.371 | 1866.6719 | 14.9525
2025-10-16 13:41 | 6.615 | 75.2903 | 655.4348 | 1878.5346 | 15.0881
2025-10-16 13:41 | 6.3726 | 75.1418 | 654.8331 | 1886.8531 | 15.1511
2025-10-16 13:41 | 6.5663 | 75.8207 | 666.9499 | 1888.3131 | 15.1915
2025-10-16 13:41 | 6.6785 | 76.8196 | 665.482 | 1911.8182 | 15.2848
2025-10-16 13:41 | 6.6857 | 76.5112 | 674.0096 | 1918.3915 | 15.2818
2025-10-16 13:41 | 6.5808 | 76.9109 | 665.9706 | 1913.5887 | 15.4803
2025-10-16 13:42 | 6.7014 | 77.0428 | 676.5549 | 1939.6614 | 15.5396
2025-10-16 13:42 | 6.7236 | 77.659 | 678.3009 | 1949.2897 | 15.5114
2025-10-16 13:42 | 6.6124 | 78.6952 | 681.3962 | 1946.5098 | 15.6263
2025-10-16 13:42 | 6.8327 | 78.8042 | 676.5167 | 1970.3418 | 15.6877
2025-10-16 13:42 | 6.865 | 78.9831 | 690.6463 | 1987.175 | 15.746
2025-10-16 13:42 | 7.0978 | 78.5083 | 684.098 | 1976.6456 | 15.7688
2025-10-16 13:43 | 6.998 | 78.7253 | 699.3888 | 1978.1047 | 15.7633
2025-10-16 13:43 | 7.1312 | 79.2285 | 694.7668 | 1989.8995 | 15.8506
2025-10-16 13:43 | 7.0008 | 79.7042 | 701.1084 | 2012.1349 | 15.838
2025-10-16 13:43 | 6.9116 | 79.6587 | 689.5865 | 1986.9634 | 15.9968
2025-10-16 13:43 | 7.0607 | 80.25 | 702.9171 | 1997.068 | 15.9474
2025-10-16 13:43 | 7.0408 | 80.0568 | 692.9818 | 2004.6054 | 15.9617
2025-10-16 13:44 | 7.0806 | 79.4368 | 698.8625 | 1991.8072 | 16.0022
2025-10-16 13:44 | 7.1201 | 78.9777 | 707.0081 | 1995.539 | 16.021
2025-10-16 13:44 | 7.1076 | 80.21 | 702.9265 | 1996.238 | 16.0037
2025-10-16 13:44 | 7.1083 | 80.7856 | 705.8107 | 2019.1198 | 16.0004
2025-10-16 13:44 | 6.9622 | 80.7038 | 700.5455 | 1987.782 | 16.0074
2025-10-16 13:44 | 6.9419 | 80.2201 | 697.3399 | 2002.7149 | 15.9379
2025-10-16 13:45 | 7.0628 | 79.4378 | 703.3836 | 1980.7672 | 16.0012
2025-10-16 13:45 | 7.0283 | 79.4761 | 692.5272 | 1988.3536 | 15.9953
2025-10-16 13:45 | 6.8604 | 79.9057 | 694.6103 | 1988.0397 | 15.9155
2025-10-16 13:45 | 6.9463 | 79.2538 | 691.2806 | 1978.5632 | 15.9514
2025-10-16 13:45 | 6.8681 | 80.0053 | 684.6997 | 1977.4904 | 15.8284
2025-10-16 13:45 | 6.9087 | 78.7928 | 693.0677 | 2001.4339 | 15.7888
2025-10-16 13:46 | 6.8951 | 79.0656 | 690.0486 | 1968.7307 | 15.8465
2025-10-16 13:46 | 6.845 | 78.5866 | 674.6542 | 1981.2523 | 15.7427
2025-10-16 13:46 | 6.8194 | 77.6877 | 679.9854 | 1940.4762 | 15.6437
2025-10-16 13:46 | 6.7744 | 77.2429 | 685.2452 | 1960.1753 | 15.5474
2025-10-16 13:46 | 6.8242 | 77.804 | 685.2906 | 1946.6298 | 15.4787
2025-10-16 13:46 | 6.6954 | 77.2343 | 677.1281 | 1931.5152 | 15.4672
2025-10-16 13:47 | 6.9947 | 77.1595 | 669.4107 | 1948.4203 | 15.4714
2025-10-16 13:47 | 6.5223 | 76.6165 | 656.8195 | 1908.6545 | 15.3096
2025-10-16 13:47 | 6.779 | 76.4968 | 656.2122 | 1907.7954 | 15.2886
2025-10-16 13:47 | 6.5892 | 76.3543 | 660.0855 | 1901.2537 | 15.186
2025-10-16 13:47 | 6.3515 | 75.1145 | 658.2836 | 1887.1481 | 15.0923
2025-10-16 13:47 | 6.4808 | 74.9498 | 651.3379 | 1859.4753 | 14.9692
2025-10-16 13:48 | 6.3632 | 74.8886 | 633.3341 | 1855.8721 | 14.897
2025-10-16 13:48 | 6.3619 | 74.0032 | 645.7754 | 1862.0003 | 14.7649
2025-10-16 13:48 | 6.2881 | 72.7679 | 627.3905 | 1846.5838 | 14.6787
2025-10-16 13:48 | 6.3252 | 73.2335 | 637.9939 | 1820.2294 | 14.581
2025-10-16 13:48 | 6.0653 | 71.8238 | 630.7006 | 1807.134 | 14.4031
2025-10-16 13:48 | 6.0033 | 71.7023 | 624.2064 | 1809.036 | 14.4275
2025-10-16 13:49 | 6.1194 | 71.792 | 607.1199 | 1786.8195 | 14.358
2025-10-16 13:49 | 6.1869 | 70.9363 | 606.1433 | 1779.0719 | 14.1255
2025-10-16 13:49 | 6.1903 | 69.4045 | 597.1179 | 1772.9574 | 14.099
2025-10-16 13:49 | 6.0087 | 69.0296 | 591.072 | 1734.997 | 14.0263
2025-10-16 13:49 | 6.0173 | 68.4747 | 587.0016 | 1724.5797 | 13.7511
2025-10-16 13:49 | 5.8301 | 68.1871 | 584.6364 | 1702.72 | 13.6171
2025-10-16 13:50 | 5.8838 | 67.3502 | 576.016 | 1689.3585 | 13.5764
2025-10-16 13:50 | 5.8075 | 67.6139 | 577.0985 | 1670.8649 | 13.4627
2025-10-16 13:50 | 5.5804 | 66.264 | 559.5806 | 1656.3951 | 13.3281
2025-10-16 13:50 | 5.5629 | 65.9996 | 567.8128 | 1651.0571 | 13.1413
2025-10-16 13:50 | 5.6325 | 64.8323 | 558.83 | 1632.0794 | 12.9776
2025-10-16 13:50 | 5.5574 | 63.6201 | 542.9995 | 1589.6662 | 12.8268
2025-10-16 13:51 | 5.5026 | 62.714 | 541.4882 | 1586.1557 | 12.7906
2025-10-16 13:51 | 5.3406 | 63.3735 | 522.5353 | 1568.2384 | 12.6037
2025-10-16 13:51 | 5.3827 | 61.887 | 513.9348 | 1553.6561 | 12.5723
2025-10-16 13:51 | 5.1757 | 61.9934 | 521.8878 | 1549.6108 | 12.3435
2025-10-16 13:51 | 5.1738 | 60.5009 | 509.2106 | 1523.4359 | 12.2872
2025-10-16 13:51 | 4.9885 | 59.7345 | 500.0866 | 1504.568 | 12.0151
2025-10-16 13:52 | 4.8382 | 58.5245 | 497.974 | 1492.4703 | 11.973
2025-10-16 13:52 | 4.861 | 58.9183 | 491.3847 | 1457.4797 | 11.7029
2025-10-16 13:52 | 4.7961 | 57.7261 | 484.3399 | 1465.3215 | 11.5998
2025-10-16 13:52 | 4.726 | 56.7654 | 469.0256 | 1441.8342 | 11.5482
2025-10-16 13:52 | 4.602 | 56.7949 | 465.7301 | 1408.3086 | 11.4271
2025-10-16 13:52 | 4.6675 | 55.524 | 454.9255 | 1383.75 | 11.1053
2025-10-16 13:53 | 4.5896 | 55.1698 | 454.4688 | 1372.8234 | 11.1164
2025-10-16 13:53 | 4.3117 | 55.0045 | 443.1826 | 1354.0112 | 10.8829
2025-10-16 13:53 | 4.5042 | 54.0177 | 438.1868 | 1351.024 | 10.8132
2025-10-16 13:53 | 4.2978 | 52.4455 | 437.6589 | 1327.7381 | 10.5898
2025-10-16 13:53 | 4.2396 | 52.2163 | 426.345 | 1299.4678 | 10.5634
2025-10-16 13:53 | 4.221 | 51.5147 | 426.1155 | 1301.8196 | 10.4087
2025-10-16 13:54 | 4.0608 | 51.3666 | 408.6894 | 1285.6099 | 10.2625
2025-10-16 13:54 | 4.0408 | 50.9361 | 411.8187 | 1277.2724 | 10.2195
2025-10-16 13:54 | 3.9977 | 49.5462 | 405.0601 | 1247.0911 | 9.9955
2025-10-16 13:54 | 4.0484 | 49.9356 | 392.0288 | 1256.8629 | 9.847
2025-10-16 13:54 | 3.8217 | 48.7265 | 386.9315 | 1217.7105 | 9.8043
2025-10-16 13:54 | 3.8492 | 48.4215 | 383.2087 | 1199.7106 | 9.7069
2025-10-16 13:55 | 3.6376 | 47.2524 | 373.9644 | 1214.1304 | 9.4988
2025-10-16 13:55 | 3.7245 | 47.5302 | 371.3277 | 1172.351 | 9.383
2025-10-16 13:55 | 3.5299 | 46.5902 | 363.4197 | 1167.9645 | 9.3161
2025-10-16 13:55 | 3.7395 | 45.8863 | 358.1179 | 1152.4511 | 9.2927
2025-10-16 13:55 | 3.6288 | 46.2541 | 351.2735 | 1154.6484 | 9.111
2025-10-16 13:55 | 3.5391 | 44.9212 | 347.2541 | 1133.8603 | 8.9349
2025-10-16 13:56 | 3.2041 | 45.0115 | 352.0463 | 1135.1749 | 9.0232
2025-10-16 13:56 | 3.3348 | 43.7107 | 338.0006 | 1103.544 | 8.8086
2025-10-16 13:56 | 3.4684 | 43.9106 | 340.7526 | 1095.3785 | 8.8652
2025-10-16 13:56 | 3.1756 | 42.5419 | 331.2607 | 1066.0317 | 8.6691
2025-10-16 13:56 | 3.3324 | 42.7933 | 331.1394 | 1072.6232 | 8.6523
2025-10-16 13:56 | 3.2329 | 43.167 | 318.4973 | 1077.7977 | 8.6169
2025-10-16 13:57 | 3.2189 | 41.868 | 327.5833 | 1050.9531 | 8.5625
2025-10-16 13:57 | 3.2853 | 41.8778 | 322.5036 | 1060.4892 | 8.3263
2025-10-16 13:57 | 3.1958 | 41.1589 | 317.8034 | 1066.0879 | 8.3242
2025-10-16 13:57 | 3.2314 | 41.0861 | 317.3603 | 1029.8346 | 8.2888
2025-10-16 13:57 | 3.083 | 41.1349 | 310.8604 | 1053.2199 | 8.253
2025-10-16 13:57 | 3.2709 | 40.5993 | 305.6416 | 1027.9527 | 8.1629
2025-10-16 13:58 | 3.0826 | 41.1707 | 309.2125 | 1037.8326 | 8.1967
2025-10-16 13:58 | 2.9368 | 41.5259 | 297.3746 | 1022.7357 | 8.1148
2025-10-16 13:58 | 3.0887 | 40.9448 | 308.051 | 988.2899 | 8.0264
2025-10-16 13:58 | 3.1868 | 40.5599 | 306.555 | 999.6188 | 8.0932
2025-10-16 13:58 | 2.9957 | 40.688 | 299.9379 | 1011.6972 | 7.8865
2025-10-16 13:58 | 2.9257 | 39.9226 | 302.0095 | 986.508 | 7.9964
2025-10-16 13:59 | 3.028 | 40.0513 | 299.2025 | 1009.8218 | 8.0113
2025-10-16 13:59 | 3.0926 | 39.9734 | 302.9928 | 994.2178 | 8.0442
2025-10-16 13:59 | 2.9977 | 40.1461 | 297.6039 | 1002.9466 | 7.9527
2025-10-16 13:59 | 2.9262 | 40.4111 | 294.541 | 994.0355 | 7.957
2025-10-16 13:59 | 2.9485 | 40.0461 | 295.4281 | 1001.0697 | 7.9305
2025-10-16 13:59 | 2.9119 | 40.2075 | 302.6676 | 1012.6454 | 8.0266
2025-10-16 14:00 | 3.0557 | 40.4286 | 304.5419 | 995.9811 | 8.0219
2025-10-16 14:00 | 2.9855 | 39.6202 | 303.3522 | 1015.2703 | 8.0108
2025-10-16 14:00 | 3.0898 | 39.5539 | 310.0091 | 994.1861 | 8.1229
2025-10-16 14:00 | 3.1047 | 41.1888 | 310.5579 | 1015.8212 | 8.0637
2025-10-16 14:00 | 3.0217 | 40.0679 | 310.1593 | 1021.6659 | 8.1399
2025-10-16 14:00 | 3.224 | 41.2153 | 307.596 | 1028.8844 | 8.1988
2025-10-16 14:01 | 3.282 | 40.9107 | 309.7174 | 1034.1317 | 8.2494
2025-10-16 14:01 | 3.224 | 41.3018 | 318.3939 | 1032.4101 | 8.304
2025-10-16 14:01 | 3.2043 | 42.278 | 313.2234 | 1057.8611 | 8.375
2025-10-16 14:01 | 3.1365 | 42.234 | 325.208 | 1049.239 | 8.3909
2025-10-16 14:01 | 3.2839 | 42.7436 | 316.056 | 1065.4364 | 8.4704
2025-10-16 14:01 | 3.3498 | 43.1461 | 334.0717 | 1070.0923 | 8.5234
2025-10-16 14:02 | 3.1874 | 43.3415 | 334.1977 | 1072.4114 | 8.5345
2025-10-16 14:02 | 3.3032 | 43.2187 | 329.952 | 1077.4383 | 8.6518
2025-10-16 14:02 | 3.2865 | 43.3738 | 340.6943 | 1104.0711 | 8.7037
2025-10-16 14:02 | 3.3352 | 43.1729 | 358.7369 | 1116.9962 | 8.8647
2025-10-16 14:02 | 3.4984 | 44.0842 | 354.4674 | 1129.9306 | 9.0081
2025-10-16 14:02 | 3.4 | 44.8436 | 350.5544 | 1136.4889 | 8.9892
2025-10-16 14:03 | 3.5571 | 45.4133 | 352.9363 | 1140.978 | 9.1367
2025-10-16 14:03 | 3.6118 | 46.2564 | 361.4349 | 1136.8193 | 9.2182
2025-10-16 14:03 | 3.6759 | 47.0266 | 371.8246 | 1161.9071 | 9.3143
2025-10-16 14:03 | 3.7294 | 47.1945 | 370.6807 | 1182.7631 | 9.4667
2025-10-16 14:03 | 3.7547 | 48.2185 | 381.2531 | 1192.6614 | 9.4511
2025-10-16 14:03 | 3.9895 | 48.0987 | 377.1602 | 1212.2739 | 9.6497
2025-10-16 14:04 | 4.01 | 48.1821 | 389.4534 | 1210.9237 | 9.7424
2025-10-16 14:04 | 3.9489 | 48.6943 | 392.4858 | 1241.1495 | 9.9
2025-10-16 14:04 | 3.8708 | 50.1674 | 403.9129 | 1234.0088 | 9.943
2025-10-16 14:04 | 4.0507 | 50.2824 | 411.6833 | 1262.1991 | 10.171
2025-10-16 14:04 | 4.1835 | 51.3236 | 426.6041 | 1294.2673 | 10.2723
2025-10-16 14:04 | 4.3638 | 52.4121 | 420.1625 | 1298.3135 | 10.3871
2025-10-16 14:05 | 4.2955 | 52.7053 | 427.256 | 1318.2688 | 10.448
2025-10-16 14:05 | 4.4202 | 53.3502 | 428.5137 | 1341.8377 | 10.6706
2025-10-16 14:05 | 4.3017 | 54.1369 | 437.0263 | 1344.1794 | 10.6809
2025-10-16 14:05 | 4.5592 | 53.8286 | 448.7653 | 1383.8072 | 10.9502
2025-10-16 14:05 | 4.4943 | 54.5011 | 452.1722 | 1377.9612 | 11.1212
2025-10-16 14:05 | 4.6357 | 56.0976 | 451.7046 | 1394.2373 | 11.2112
2025-10-16 14:06 | 4.6555 | 56.2381 | 461.406 | 1425.0231 | 11.299
2025-10-16 14:06 | 4.8486 | 57.5311 | 474.0356 | 1426.2615 | 11.4698
2025-10-16 14:06 | 4.7616 | 58.0632 | 475.0628 | 1436.6488 | 11.5897
2025-10-16 14:06 | 4.9 | 58.6207 | 489.8537 | 1471.6052 | 11.6431
2025-10-16 14:06 | 5.024 | 59.4543 | 485.3015 | 1494.378 | 11.9213
2025-10-16 14:06 | 4.9071 | 59.7801 | 493.3192 | 1501.1363 | 11.9464